
[image: image3.png]K aboHEeHTCKOMY NyrbTy

A100
1 2
4t
—| N
KM2-1
— <
> S| ofw ;E
L S
Unut
~(13...15)B/

+(16..21)B

K Bbixoay 2-ro KM
Dx, +LN
Ex, 1...4, -LN

K Bbixoay 1-ro KM
Ex, 1...4, -LN

Dx, +LN




Рис. 1 Монтажная схема соединения блоков домофона.

* подключение к контактам 1, 2 замка ML-194 зависит от модификации замка

[image: image2.png]D0 D1 D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9

‘EO El1 E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9

KOMMYTATOP
1 LU +LN
vV V *
OouT L Y2 Y1 Y1 Y2 1. OUT LU +LN
BJIOK
IINTAHUSA BJIOK BBI3OBA
ZC ZNC
Kn “Bbixoa”
. rd
3AMOK DJIEKTPOMATHUTHBIU
'OTKprBaeMblﬁ CHATHEM Haﬂpﬂmeﬂl/lﬂ NMUTAHUSA

D0 D1 D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9

‘EO El1 E2 E3 E4 ES E6 E7 ES8 E9

v v

KOMMYTATOP
1 LU +LN
vV V *
ouT L Y2 Y1 Y1 Y2 | OUT LU +LN
BJIOK
NMUTAHUSA BJIOK BBI3OBA
7.C ZNO

3AMOK DJIEKTPOMATHUTHBIN
OTKPbIBAeMbIH NMOAAY el HANPSIZKeHNsI MUTAHUSA

Kn “Bbixon”

P





Рис.2 Схемы подключения различных типов замков, не имеющих собственной схемы управления.
5. Подключение этажного (квартирного) домофона.


Система позволяет подключать к одному абонентскому пульту А100 выходы коммутаторов двух различных домофонов. Подключение осуществляется посредством дополнительного устройства – коммутатора Элтис КМ2. 

Коммутатор КМ2 предназначен для переключения разговорного тракта двух домофонов. Коммутатор подключается между выходом встроенного или внешнего коммутатора (КМ) и входом абонентского пульта (АП).

При появлении линейного напряжения на одном из входов КМ2, он подключает абонентский пульт к этому входу, при этом другой вход оказывается заблокированным. По окончании разговора и укладывания трубки АП на рычаг коммутатор возвращается в исходное состояние.


Возможно подключение домофонов в следующих сочетаниях:

· ЦП100-х – ЦП100-х

· ЦП100-х – ЦП4-х

· ЦП100-х – ЦП1-1 (ЦП1-2).

Схема подключения дополнительного домофона с использованием коммутатора КМ2 представлена на рис. 3.

Дополнительная информация по подключению этажного (ЦП4-х) или квартирного (ЦП1-1, ЦП1-2) домофона представлена в ИЭ на соответствующую модель и в ПС на КМ2.

[image: image1.png]IIIuuna 1ecATKOB IMuaa exuHALL
01 2 3 4 56 7 89 01 2 3 4 56 7 89

A A AAAALAAAALAS A A A A A AAAALAS

Ksaptupsr 3,103,203...

IlyabT
a00HEHTCKHIA

1

KBaptupsr 56,156,256...

Ilyasr
aO0OHEHTCKHIT
1 2

1

KBaptupsr 99,199,299...

IlyabT
a00HEHTCKHIA

1

DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 \Eo E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ES E9|

T

KOMMYTATOP

VV*
Y1 Y2 L

OUT LU +LN

BJIOK IIUTAHUA
HII16-2 (UIMI-15-2B) BJIOK BBI3OBA

Ku “Buixon”
3AMOK e

SIEKTPOMATHUTHBIMN
ML-194





Рис. 3. Подключение дополнительного домофона через коммутатор КМ












































































































































































2

